## Hoja de instalaciones
| INSTALACIONES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FRENOS |  | DISTRIBUIDOR
TALLER DE SERVICIO | 4 EJECUCIÓN DE LA ORDEN Y CONTROL DE CALIDAD / INSTALACIONES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FRENOS. |  | FECHA ELABORACIÓN | Agosto 1, 2007
|  |  | FECHA REVISIÓN | Agosto,2013
ILUSTRACIÓN |  | DIMENSIONES
Los espacios productivos para los servicios de mantenimiento deben estar ubicados dentro del taller, cercanos al área de recepción. Las dimensiones mínimas de los espacios productivos deben ser de 7.00 m de largo x 4.00 m de ancho. Las dimensiones incluyen 1.00 m de pasillo de trabajo. La altura mínima es de 6.00 m, esta distancia se debe tomar desde el piso terminado hasta la parte inferior de la primera viga. Se deben considerar las instalaciones necesarias para las tomas eléctricas, agua, aire y aceite, según especificaciones de los fabricantes de equipos.
120